# 스마트 필 디스펜서 안내 음성 메시지

## 1. 시스템 초기화 및 시작

“스마트 필 디스펜서가 시작됩니다.”

“원점 보정을 시작합니다.”

“원점 보정이 완료되었습니다.”

“Wi-Fi 연결을 시도합니다.”

“Wi-Fi 연결이 완료되었습니다.”

“시간 동기화가 완료되었습니다.”

“시스템이 준비되었습니다.”

## 2. 메인 메뉴 안내

“메인 메뉴입니다.”

“복용 확인, 설정, 리필 중 선택하세요.”

“복용 확인을 선택하셨습니다.”

“설정을 선택하셨습니다.”

“리필을 선택하셨습니다.”

## 3. 복용 시간 알림 (핵심 기능)

“아침 약 복용 시간입니다.”

“점심 약 복용 시간입니다.”

“저녁 약 복용 시간입니다.”

“약을 복용해주세요.”

“복용 확인 버튼을 눌러주세요.”

“약이 배출되었습니다.”

“복용이 완료되었습니다.”

“다음 복용 시간까지 기다려주세요.”

## 4. 리필 모드 안내

“리필 모드를 시작합니다.”

“리필할 디스크를 선택해주세요.”

“아침 디스크를 선택하셨습니다.”

“점심 디스크를 선택하셨습니다.”

“저녁 디스크를 선택하셨습니다.”

“디스크가 정렬되었습니다.”

“공급칸이 열렸습니다.”

“약을 채워주세요.”

“한 칸 채우셨으면 다음 버튼을 눌러주세요.”

“약을 다 채우셨으면 선택 버튼을 눌러주세요.”

“공급칸이 닫혔습니다.”

“리필이 완료되었습니다.”

“메인 화면으로 돌아갑니다.”

## 5. 설정 모드 안내

“설정 모드입니다.”

“시간 설정을 선택하셨습니다.”

“알림 설정을 선택하셨습니다.”

“음량 설정을 선택하셨습니다.”

“언어 설정을 선택하셨습니다.”

“설정이 저장되었습니다.”

“설정이 취소되었습니다.”

## 6. 상태 확인 및 오류 안내

“현재 상태를 확인합니다.”

“아침 약 3회분 남았습니다.”

“점심 약 5회분 남았습니다.”

“저녁 약 1회분 남았습니다.”

“약이 부족합니다. 리필이 필요합니다.”

“오류가 발생했습니다.”

“시스템을 재시작합니다.”

“배터리가 부족합니다.”

“Wi-Fi 연결이 끊어졌습니다.”

## 7. 보호자 알림 (원격 모니터링)

“보호자에게 알림을 보냅니다.”

“복용이 지연되었습니다.”

“리필이 필요합니다.”

“시스템 오류가 발생했습니다.”

## 8. 긴급 상황 대응

“긴급 상황입니다.”

“즉시 복용해주세요.”

“보호자에게 연락하세요.”

“119에 연락하세요.”